附表                                                 东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市新河实验学校 | 河源市粤海水务有限公司东源分公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 2 | 东源中学 | 河源市粤海水务有限公司东源分公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 3 | 东源县政府 | 河源市粤海水务有限公司东源分公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                 东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 东源县第一小学 | 河源市粤海水务有限公司东源分公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 5 | 霸王花东城 | 河源市粤海水务有限公司东源分公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 6 | 东海国际新城 | 河源市粤海水务有限公司东源分公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                 东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 怡景茗都 | 河源市粤海水务有限公司东源分公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 8 | 星光源江豪庭 | 河源市粤海水务有限公司东源分公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 9 | 仙塘镇政府 | 东源县城仙塘自来水厂 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                       东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 徐洞村委会 | 东源县仙塘徐洞水厂 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 11 | 新丰江林业管理局 | 河源市钱水水务有限公司（新港镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月24日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 12 | 锡场镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（锡场镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月27日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                       东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 新回龙镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（新回龙镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月27日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 14 | 半江镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（半江镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 15 | 涧头镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（涧头镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月29日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                       东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 顺天镇政府 | 东源县丰之泉实业有限公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月29日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 17 | 康禾镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（康禾供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源 县疾控中心 | 2025年10月30日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 18 | 义合镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（义合镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月30日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                       东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 江坑村委会 | 骆湖镇家家乐水厂 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月31日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 20 | 柳城镇政府 | 东源县恒泰供水有限公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月3日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 21 | 船塘镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（船塘镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                        东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 漳溪畲族乡政府 | 河源市钱水水务有限公司（漳溪畲族乡供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 23 | 上莞镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（上莞镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 24 | 叶潭镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（叶潭镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月6日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                       东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 黄村镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（黄村镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月7日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 26 | 黄田镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（黄田镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月10日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 27 | 蓝口镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（蓝口镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月11日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |

附表                                                 东源县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 黄埔地村委会 | 东源县清景供水有限公司 | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月12日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 29 | 双江镇政府 | 河源市钱水水务有限公司（双江镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年11月12日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目合格 | 无 |  |
| 30 | 曾田镇社区居委会 | 河源市钱水水务有限公司（曾田镇供水厂） | 东源县疾控中心 | 东源县疾控中心 | 2025年10月31日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 所检项目浑浊度、铝不合格 | 浑浊度2.16NTU（1NTU）、铝0.4376mg/L（0.2mg/L） | 建议：1、沉淀过滤 2、用明矾净化水质 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2022）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。