河东环建〔2023〕5号

关于广东广美新型建材科技有限公司新型环保复合燃料生产项目环境影响

报告表的批复

广东广美新型建材科技有限公司：

你公司报批的《广东广美新型建材科技有限公司新型环保复合燃料生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况

扩建项目位于河源市东源县骆湖镇红花村三条桥，扩建项目在现有项目厂区范围内，不新增用地，新建2#厂房建筑面积3236m2。扩建后全厂总占地面积14938.6m2，总建筑面积7074.32m2。扩建项目设计年产20万吨RDF燃烧棒。扩建后全厂年产新型轻质墙板100万平方米，RDF燃烧棒20万吨。项目总投资3000万元，其中环保投资300万元。

根据该报告表评价结论和东源县环境保护技术中心评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作

（一）项目产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理，建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（二）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度。项目所在区域暂未铺设生活污水管网，生活污水经三级化粪池预处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准回用于厂内绿化或周边林地的灌溉绿化，不外排；待项目区域内污水管网铺设到位后，生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后接进污水管网进入污水处理厂处理后达标排放。

（三）做好大气污染防治工作。施工期废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准。破碎粉尘集中收集经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放量限值要求及表1恶臭污染物厂界标准值新扩改二级标准限值。

（四）做好噪声污染防治工作。合理布局车间生产设备，优先选用低噪声设备，并采取隔声、消声、减震等措施。建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期东侧、南侧厂界外噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，西侧、北侧厂界外噪声排放执行（GB12348-2008）中的2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

（五）做好固体废物管理工作。生活垃圾交由环卫部门清运处理。一般工业固体废物收集后综合利用或外售给资源回收公司回收处理；危险废物收集后委托有资质单位处理。

一般工业固体废物、危险废物在厂区内暂存依托现有项目一般固废暂存仓库和危险废物暂存仓库。

（六）扩建项目总量控制指标控制在原有总量范围内，不新增总量指标。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，在投入生产或使用并产生实际排污之前填报（变更）排污手续。另外，建设单位须自行开展环境保护竣工验收工作，验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

河源市生态环境局

2023年3月15日

河源市生态环境局东源分局        2023年3月15日印发