东环建〔2018〕46号

关于河源美的城建设项目环境影响

报告表的批复

河源市铜人铜业发展有限公司：

你公司报送的《河源美的城建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及《报批函》收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，经审查，现批复如下：

- 项目概况

拟建项目选址位于河源市东源县县城规划控制区一江两岸控制区E03-8，规划建设总用地面积200014.5m2,总建筑面积685761.00m2，计容总建筑面积500036.2㎡，其中商业计容建筑面积为4104.2㎡，住宅计容建筑面积482921.4㎡，社区配套计容建筑面积2170.10㎡，教学配套计容建筑面积10840.5㎡，建筑密度为16.8%，容积率2.5，绿地率40.0%，总停车位5581个，总户数4148户。项目总投资317060.4万元人民币。

根据该报告表技术评估意见及结论,项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下，从环境保护角度，同意该项目建设。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

二、项目的污染物排放执行下列标准

（一）废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准。幼儿园食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的标准要求（排放浓度≤2mg/m³）。自建污水处理站的废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准。

（二）在接通污水处理厂之前，项目须自建污水处理站处理生活污水，执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；管网接入污水处理厂后，项目产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。

（三）执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准或《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

（四）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单中的有关要求。

三、你公司项目施工建设及营运过程必须按《建设项目环境影响报告表》的要求落实各项污染防治措施，重点做好以下环保工作

（一）施工期应加强项目建设管理，做好废水、废气、扬尘及噪声污染防治工作，严格执行建筑施工管理规定，禁止在夜间（22:00-6:00）和午间（12:00-14：30）施工作业，防治噪声污染，降低施工噪声对周边的影响。

（二）合理布局，加强小区绿化、美化，提高废水回用效率，减少污染物排放。生活垃圾定期由环卫部门清运处置，项目内不设置生活垃圾中转站。

（三）项目应使用石油气、天然气、太阳能及电等清洁能源。加强固体废弃物管理工作。妥善处理建筑施工过程及营运期产生的固体废弃物。

（四）项目营运期应加强节约用水，完善配套的排污网络，严格执行“雨污分流”制度。在接通污水处理厂之前，项目须自建污水处理站处理生活污水，需达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准方可排放。管网接入污水处理厂后，项目产生的生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。

（五）项目配备500KW备用柴油发电机1台，使用的燃料应根据《普通柴油》（GB252-2015）相关技术要求，并配套建设降噪除尘设施。

（六）项目污水未进入污水处理厂前，污水排放总量控制指标为130.81万吨/年，其污染物CODr和HN3-N排放总量控制为115.08t/a和12.79t/a。远期，项目污水进入污水处理厂后，总量指标统一在污水处理厂总量中核减。项目废气中主要污染物SO2和NOx排放总量控制分别为0.005t/a和0.032t/a。

四、项目竣工后应按要求组织环保竣工验收，验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

东源县环境保护局

2018年11月5日

抄送：县环境监测站、县环境监察分局。

东源县环境保护局办公室        2018年11月5日印发